## Slide 1: 第二十一章 消毒与灭菌 (Control of Infectious Dideases) 首都医科大学 郑群

## Slide 2: 消毒与灭菌
消毒 (disinfection)
灭菌 (sterilization)
无菌 (asepsis)\无菌操作
抑菌 (bacteriostasis)
防腐 (antisepsis)

## Slide 3: 一 物理消毒灭菌法
㈠ 热力灭菌法
1.干热灭菌法
焚烧
烧灼
干烤
---繁殖体 80~100℃1h
---芽胞 160~170℃2h
红外线

## Slide 4: 2.湿热灭菌法
①巴氏消毒法：62℃ 30min，72℃ 30s
②煮沸法：5min、1~2h
③流动蒸汽消毒法（常压蒸汽消毒法）
④间歇蒸汽灭菌法
75~80℃ 30~60min→37℃过夜× 3次
⑤高压蒸汽灭菌法
1.05Kg/cm2 , 121.3℃, 15~30min

## Slide 5: ㈡ 辐射杀菌法（紫外线）
1.杀菌波长： 200~300nm
250~260nm作用最强
2.杀菌原理：改变DNA分子构型
→干扰DNA复制→细菌死亡或变异
3.应用：空气、物体表面消毒(＜1m 30min)
*人体应注意防护！

## Slide 6: ㈢ 过滤除菌法
原理：物理阻留法，除去液体或
气体中的细菌。
滤菌器孔径：0.22μm/0.45μm
应用：血清、毒素、抗生素等的
除菌。

## Slide 7: Membrane filters
bacteria
pores

## Slide 8: 二 化学消毒灭菌法
1.常用化学消毒剂的种类
2.化学消毒剂的作用机制
使微生物蛋白变性或凝固
干扰微生物的酶系统
损伤菌细胞膜/病毒包膜

## Slide 9: 小 结
消毒、灭菌、无菌、抑菌、防腐的概念
消毒与灭菌的区别
物理消毒灭菌方法：热力、紫外线、过滤
化学消毒剂的种类及作用机制
影响消毒灭菌效果的因素